宁波方太厨具有限公司

手持式电动工具检查记录表

FT[通用]OT-ZD 317-04b

| 工具名称 |  |  |  |  |  |  | 工厂/部门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具编号 |  |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |
| 规格/型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 制造日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 管理部门 |  |  |  |  | 工具类别 |  | 类 |  | 检查周期 |  |  | 6个月 |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目名称 |  |  | 检查要求 |  | 领用检查（是/否）/日期 |  | 半年度检查（是/否）/日期 |  | 半年度检查（是/否）/日期 | 半年度检查（是/否）/日期 |  | 半年度检查（是/否）/日期 |
| 1 | 外观 检查 | 标志检查 |  | 有认证标志、产品合格证或检查合格标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 外壳、手柄、按键检查 |  | 完好无损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 机械防护装置检查 |  | 完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 工具转动部分 |  | 转动灵活、轻快，无阻滞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 检查责任人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 专业检查 | 电源插头、开关、电源线、保护接地线（PE）、电气保护装置检查 |  | 完好无缺损，连接正确（每半年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝缘电阻测量 |  | Ⅰ类：≥2MΩ Ⅱ类：≥7MΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 检查结论（良好/需修复/需报废） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 不合格项目修复（是/否），没有不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 检查责任人签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |